## プロパティ Mgmt 検査リスト
プロパティマネジメント検査チェックリスト
場所 |  | によって準備 | 日付
| タスク/アイテム | 条件/詳細
暖房と冷却
正しい機能を確保するためにサーモスタットを上げ、下げる
すべてのベント/ラジエーターが正しい機能を確認
熱が実行され、自動的に遮断されるようにする
A/C を自動的に実行およびシャットダウンできるようにする
コールドエアリターンを見つけます。適切な配置を確認する
電気的な
すべてのスイッチと器具のオン/オフを切り替える
ラジオまたはランプを各コンセントに差し込む
テストドアベル
必要な場所に頑丈なラインが存在することを確認してください
配管
すべての蛇口をオン/オフする
水を数分間実行できるようにする
各流域の排水を確認する
漏れとドリップをチェックする
ウィンドウズ
すべてのガラスに休憩や亀裂がないか検査する
すべてのウィンドウを開いて閉じる
マッチまたはライターを保持して空気漏れをチェックする
画面が良好な状態であることを確認する
ハードウェア、ロック、およびヒンジを確認する
ドアーズ
すべてのドアが簡単かつ適切に開いていることを確認してください
ラッチのキャッチを確認する
適切なストッパーの位置合わせを確認するためにドアを開ける
機能のためにすべてのドアロックをチェック
しきい値でドアの下のギャップをチェック
ベッドルーム 1
壁
床
ウィンドウズ
クローズトインテリア
クローズトドア
電気的な
オーバーヘッド照明/ファン
ベッドルーム2
壁
床
ウィンドウズ
クローズトインテリア
クローズトドア
電気的な
オーバーヘッド照明/ファン
リビング ルーム
壁
床
ウィンドウズ
電気的な
オーバーヘッド照明/ファン
台所
キャビネットの備品と仕上げを検査する
カウンタートップスに亀裂や傷がないか検査する
頑丈な棚とヒンジのためのキャビネットをチェック
スムーズな開閉のための引出しをチェック
アプライアンスの機能と適切なフックアップを確認する
壁
床
ウィンドウズ
風呂
シャワー/浴槽の備品の実行を許可する
適切な流れと温度を確認する
水が適切な排水をチェックするために「水たまり」を許可します
チップ/亀裂の流域をチェック
フラッシュトイレ
トイレが安全と漏れのために適切に設定されていることを確認してください
キャビネット、クローゼット、床の湿度を確認する
壁
フロアウィンドウ
ボーナスルーム
壁
床
ウィンドウズ
クローズトインテリア
クローズトドア
電気的な
オーバーヘッド照明/ファン
廊下
壁
床
ウィンドウズ
電気的な
オーバーヘッド照明/ファン
エクステリア、ポーチ、デッキ
サイディング/ブリック条件、さらにはカバレッジをチェック
サイディング/レンガの外観を確認する
ガター、ダウンスパウト、排水区域をチェックする
歩道、ポーチ、パティオの床に亀裂がないか確認する
すべての手すりの頑丈さを確保する
緩い/露出した釘およびねじを点検する
ポーチとデッキの頑丈さをチェック
屋根裏と地下
湿気/金型のチェック
壁、床、天井の水害を点検
すべてのHVACシステムを検査する
換気システム要素を確認する
出没の兆候を検査する
ガレージと追加の構造
ドアを点検する
リモートドアオープナーが使用可能であることを確認
ロックコードについて質問する
亀裂と適切な排水のために床をチェック
雑
すべての煙/CO2検出器
あらゆるセキュリティシステム
インターホン
追加のコメント
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## - 免責事項 -
Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。