## ホテル メンテナンス チェックリスト
ホテル メンテナンス チェックリスト テンプレート
施設名
検査担当者 | 名前
日付 | YY/MM/DD
チェックリストを使用して、検査中に見つかった問題と、その問題を解決するために必要な措置を文書化します。下の日付行の一番左のセルに開始日を入力すると、残りの日付が自動入力されます。
タスク | 頻度 | 日付 | [6 empty] | 検査メモ/フォローアップ措置
|  | 2035-11-30 | 2035-12-01 | 2035-12-02 | 2035-12-03 | 2035-12-04 | 2035-12-05 | 2035-12-06
エリア: 屋外エリア | [8 empty] | 備考
建物の外壁など、外観全般のひび、塗料のはがれ、損傷を検査する。 | 毎日 | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
屋根をチェックして雨漏り、タイルの欠落、屋根から落下したがれきがないか確認する。 | 毎日 | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
駐車場や通路の照明が適切に機能することを確認する。 | 毎週 | bar: 2035-12-01
施設案内表示の視認性や損傷の有無を検査する。 | 毎日 | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
雨どいや縦樋にがれきがないことを確認する。 | 必要に応じて
エリア: ロビーと公共エリア | 半年に 1 回
空調システムをテストし、適切な操作性と快適性レベルを確認する。 | 毎日 | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
すべての照明器具が機能していることを確認する (必要に応じて電球を交換する)。 | 毎日 | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
エレベーターのスムーズな操作と安全性のコンプライアンスを確認する。 | 毎週
床材を点検し、ひびやタイルの緩み、つまずきの危険性がないかどうかを確認する。 | 毎週
消火器が誰でも手に取れる場所にあり、かつ使用期限内であることを確認する。 | 毎月
エリア: 客室 | 毎日 | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
すべての電源コンセント、スイッチ、照明をテストする。 | 毎日 | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
空調/暖房ユニットが正しく機能するか検査する。 | 毎週 | bar: 2035-12-03
バスルームの配管設備 (蛇口、シャワーヘッド、トイレ) をチェックする。 | 毎日 | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
ドアのロック、ドアスコープ、留め金が安全であることを確認する。 | 四半期に 1 回
窓を点検し、正しく開閉することを確認する。 | 年 1 回
煙検知器と一酸化炭素検知器をテストする。 | 半年に 1 回
エリア: キッチンと料飲サービス エリア | 必要に応じて | bar: 2035-12-05
キッチン設備の清潔さと機能を検査する。 | 毎日 | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
冷蔵庫とフリーザーが適切な温度であることをテストする。 | 毎週 | bar: 2035-12-03
換気ファンと換気フードの清潔さと動作を確認する。
防火システムが最新かつ正しく機能することを確認する。 | 毎日 | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
床の排水設備がきれいで機能していることを確認する。 | 毎日 | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
エリア: ハウスキーピングとランドリー | 毎日 | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
洗濯機と乾燥機の効率と安全性をテストする。 | 毎日 | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
ハウスキーピング カートの損耗や不足品を確認する。 | 毎日 | bar: 2035-11-30 to 2035-12-06
保管エリアを検査して、適切な整理と清潔さを保つ。 | 必要に応じて
清掃用品の在庫を確認し、必要に応じて補充する。 | 必要に応じて | bar: 2035-11-30
エリア: プールとレクリエーション エリア | 必要に応じて
プールの水質テストを行い、適切な化学物質のバランスと透明度を確認する。 | 必要に応じて
プールのフィルター、ポンプ、ヒーターの動作を確認する。 | 必要に応じて
安全設備 (救命浮輪、看板など) を点検する。 | 必要に応じて
プール家具が清潔で損傷がないことを確認する。 | 必要に応じて
エリア: メンテナンス ルームとツール類 | 必要に応じて
ツール類が適切に保管され、使える状態であることを確認する。 | 必要に応じて
メンテナンスのログが最新であることを確認する。 | 必要に応じて
予備部品と消耗品の在庫を確認する。 | 必要に応じて
エリア: 緊急システム | 必要に応じて
火災報知機とスプリンクラー システムをテストする。 | 必要に応じて
非常口を調べ、障害物がないことを確認する。 | 必要に応じて
バックアップ発電機が動作し、燃料が供給されていることを確認する。 | 必要に応じて | bar: 2035-12-04
緊急手順と避難ルートの案内板を確認する。 | 必要に応じて | bar: 2035-12-06
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 頻度キー - 削除不可
頻度
毎日
毎週
毎月
四半期に 1 回
半年に 1 回
年 1 回
必要に応じて

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。